## Slide 1
ドラフト(梅宮確認前)
膵癌NACRT研究
免疫染色 第二評価者 作業のお願い
CD8陽性リンパ球(TIL)・HLA class I の独立評価
依頼者:梅宮 和真(放射線腫瘍学講座)
2026年9月12日

## Slide 2
この作業の目的
ドラフト(梅宮確認前)
膵癌NACRT研究|免疫染色 第二評価者 作業手順
2
・論文では「CD8とHLA class Iを、2名の評価者がそれぞれ独立に評価した」と記載します。
・教授の方針により、梅宮の評価を“確認・検証”するのではなく、同じ手順を最初から独立に行ってもらいます。
・2人の結果を照合し、食い違った症例は2人で標本を見直して、合議で最終値を決めます。
・2人の一致度(再現性)を論文に数値で示す可能性があります。だからこそ独立性がとても大切です。
「確認作業」ではなく、「もう一人の評価者として、ゼロから評価する」作業です。

## Slide 3
作業の全体像
ドラフト(梅宮確認前)
膵癌NACRT研究|免疫染色 第二評価者 作業手順
3
項目 | 内容
対象 | 86症例(症例コードで管理します)
評価項目 | CD8陽性リンパ球(TIL)、HLA class I
染色 | すでに完了しています。新たな染色は不要で、評価のみです
使うもの | 顕微鏡、Patholoscope ver 1.8.0、Excelの記録シート
作業の流れ
① 受け取る
症例コード表と
記録シート
② CD8を評価
4視野を選んで
カウント
③ HLA class I
を評価
陽性率(%)を判定
④ 提出
記録シートを
梅宮に提出
⑤ 照合・合議
食い違った症例を
2人で見直す

## Slide 4
CD8陽性リンパ球の評価手順
ドラフト(梅宮確認前)
膵癌NACRT研究|免疫染色 第二評価者 作業手順
4
① 低倍率で標本全体を観察し、CD8陽性リンパ球が最も密に集まる領域(ホットスポット)を探す【要確認:浸潤先進部のみか、腫瘍内も含むか】
② ×200倍で、互いに重ならない4視野を選ぶ
③ 各視野を撮影し、Patholoscope ver 1.8.0 で「全細胞数」と「陽性細胞数」をカウントする
④ 自動カウントの明らかな誤り(背景の非特異染色・腫瘍細胞の誤検出など)は目視で修正する【要確認】
⑤ 4視野それぞれの値を記録シートに入力する
・視野は自分で選んでください。梅宮が撮影した画像は使いません。【要確認】
・解析では4視野の陽性細胞数の平均を使います(平均の計算は梅宮側で行います)。

## Slide 5
HLA class Iの評価手順
ドラフト(梅宮確認前)
膵癌NACRT研究|免疫染色 第二評価者 作業手順
5
① 評価するのは腫瘍細胞だけ
② 各視野で、陽性に染まった腫瘍細胞の割合(%)を目測で判定する【要確認:陽性=膜の染色のみか】
③ 視野の数・選び方・倍率は、指定のルールに従う【要確認】
④ %は決められた刻みで記録する(「注意点②」のスライド参照)
⑤ スコア(0〜4)への変換は梅宮側で行うので、評価者は%だけを記録する
参考:解析時のスコア変換
スコア | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
陽性腫瘍細胞の割合 | 1%未満 | 1〜9% | 10〜49% | 50〜79% | 80%以上

## Slide 6
記録シートの形式
ドラフト(梅宮確認前)
膵癌NACRT研究|免疫染色 第二評価者 作業手順
6
1人目のデータと同じ列の並びにします(そのまま照合できるようにするため)。
症例 コード | CD8 ① 全細胞 | CD8 ① 陽性 | … | CD8 ④ 全細胞 | CD8 ④ 陽性 | HLA 視野1(%) | … | HLA 視野9(%) | 備考
C-001 | 入力 | 入力 | … | 入力 | 入力 | 入力 | … | (空欄可) | 迷った点など
・使わなかった視野の欄は空欄のままにする(「0」と入力しない)。HLAの0%は「陽性細胞なし」という正式な値になってしまうため
・判定に迷った症例、標本の不良(剥がれ・染色ムラなど)は備考欄に書く
・ファイル名・保存先【要確認】

## Slide 7
注意点① 独立性と盲検化(最重要)
ドラフト(梅宮確認前)
膵癌NACRT研究|免疫染色 第二評価者 作業手順
7
・梅宮の評価値は見ない・聞かない
・どの症例が術前治療を受けたかは伝えません(症例コードで管理します)。臨床情報や予後も見ない
・評価中は、個別の症例について梅宮と相談しない(相談すると「独立に評価した」と書けなくなります)
・術前治療後の標本は、線維化などで治療の有無が推測できてしまうことがあります。推測で判定を変えないでください
・迷った症例は自分の判断で値を入れ、理由を備考欄に書く(照合のときに一緒に扱います)

## Slide 8
注意点② HLAの%の刻み方
ドラフト(梅宮確認前)
膵癌NACRT研究|免疫染色 第二評価者 作業手順
8
使う刻み(単位:%)
0
1
3
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
95
99
100
オレンジ = 端だけ細かく刻む値(0〜10%と90〜100%)。それ以外は10%刻み。
なぜ「10%刻み」だけではだめなのか
・スコアの境界は 1%・10%・50%・80% にあります
・特に「0%(スコア0)」と「1〜9%(スコア1)」は、10%刻みでは区別できません
・刻みが1人目とずれると、評価者の判断の違いではなく“刻みの違い”でスコアがずれてしまいます
・境界(10%・50%・80%)の近くの症例は、特に慎重に判定してください

## Slide 9
注意点③ 陽性の判定基準
ドラフト(梅宮確認前)
膵癌NACRT研究|免疫染色 第二評価者 作業手順
9
HLA class I
・数えるのは腫瘍細胞だけ
・リンパ球・間質の細胞・血管内皮は、HLA class Iが陽性でも数えない
・これらの細胞が染まっていれば、その標本の染色はうまくいっている(内部陽性対照)
・陽性の定義(膜のみか/細胞質も含むか/どの濃さから陽性か)は指定の基準に合わせる【要確認】
CD8
・数えるのは、染色されたリンパ球
・腫瘍細胞や、背景の非特異的な染色は数えない
・Patholoscopeが誤って拾った・拾い漏らした細胞の扱いは指定の手順に合わせる【要確認】
・迷った視野は備考欄にメモ(HLAも同じ)
評価を始める前に、見本画像を使って判定の目線をすり合わせます(評価対象症例の値は伝えません)。

## Slide 10
評価が終わったあとの流れ
ドラフト(梅宮確認前)
膵癌NACRT研究|免疫染色 第二評価者 作業手順
10
① 提出
記録シートを
梅宮に提出
② 照合
梅宮が2人の値を
突き合わせる
③ 抽出
食い違った症例を
リストにする
④ 合議
2人で標本を見直し
最終値を決める
食い違いの基準【要確認】
・HLA class I:スコア(0〜4)が異なる場合
・CD8:4視野平均の差が一定以上の場合(基準は検討中)
合議で最終値が決まっても、各自が最初に入力した値は書き換えないでください。
2人の一致度を計算するときは、合議前の元の値を使います。

## Slide 11
提出物とスケジュール
ドラフト(梅宮確認前)
膵癌NACRT研究|免疫染色 第二評価者 作業手順
11
項目 | 内容
提出物 | 記録シート(Excel)
ファイル名 | 【要確認】
提出先 | 【要確認】
締切 | 【要確認】
質問の窓口 | 梅宮(手順についての質問のみ。個別症例の判定は相談しない)

## Slide 12
【確認用】渡す前に決めること(1/2)
ドラフト(梅宮確認前)
膵癌NACRT研究|免疫染色 第二評価者 作業手順
12
このスライド以降は梅宮さんの確認用です — 後輩に渡す前に削除してください
1. CD8の視野選択:後輩が独立に選ぶ(推奨)か、梅宮の撮影画像を使うか
同じ画像をPatholoscopeで数えると機械の計数が同じになり、実質「検証」に戻ってしまう(教授の方針と合わない)
2. CD8の4視野の取り方:浸潤先進部のみか、腫瘍内と浸潤先進部の両方か(論文Methodsは両方と読める記載)
3. HLAの視野ルール:1人目は症例あたり1〜9視野とばらつきがある(4視野36例・5視野23例・6視野15例・その他12例)。後輩に示すルールが必要
4. HLAの陽性の定義:論文Methodsは現在「membranous staining(膜染色)」と記載。実態と合っているか
5. HLAの観察倍率
6. Patholoscopeの自動計数を、1人目は目視で修正していたか

## Slide 13
【確認用】渡す前に決めること(2/2)
ドラフト(梅宮確認前)
膵癌NACRT研究|免疫染色 第二評価者 作業手順
13
このスライド以降は梅宮さんの確認用です — 後輩に渡す前に削除してください
7. 食い違いの基準:HLAはスコア不一致で合議(推奨)。CD8は差の閾値をどうするか
8. 盲検化の方法:群の情報を伏せた症例コード表を、誰が作るか
9. 1人目の撮影視野画像の保存場所:「画像集」フォルダには解析グラフしかなく、視野の画像は見当たらなかった
10. 第二評価者の氏名:論文にイニシャルを記載する(現在は仮に「T.S.」)
11. 締切・提出先・ファイル名
後輩には伝えない背景データ(1人目の評価より)
・0〜9%の帯に15/86症例(17%) → 端の細かい刻みが必須な理由
・スコア境界の±5%以内に39/86症例(45%) → 食い違いは多く出る見込み。合議の手順を先に固めておく
・論文Methodsの現在の記載 “assessed independently by two observers” は、今回の方針(同じ操作を独立に)なら実態と一致する